	ANGEBOTSTEXT

	

	[image: image1.jpg]



	

	
	Frontcooking Einheit

Salvis Fresh&Smart 1100

	
	

	
	Kochen vor dem Gast ohne Geruchsbelästigung

	
	

	
	· Individuell

· Modular

· Vielseitig


	
	

	
	


Frontcooking mit Fresh&Smart !

Die mobile Frontcooking-Station mit integrierter dreiseitiger Absaugung.

Mit dem Fresh&Smart von Salvis werden die beim Kochen entstehenden Kochdünste unmittelbar dort 
beseitigt, wo sie entstehen. Dies ermöglicht eine dreiseitige Absaugung, die direkt oberhalb der Kochgeräte angebracht ist. Die Dämpfe und Gerüche werden über Abluftschlitze nach unten in die speziell entwickelte Filteranlage geführt. Das FreshAir-System neutralisiertt unangenehme Gerüche vollständig.

Die mobile Kochstation kann mit den verschiedenen Smartline-Geräten von Salvis ausgestattet werden.

Mobil ohne Dunsthaube, die Lösung für das moderne Frontcooking!

Besondere Merkmale

· Dämpfe und Gerüche werden dort beseitigt, wo sie entstehen

· Direkte, 3-seitige Absaugung, keine externe Abluftanlage erforderlich

· 80 % Geruchsvernichtung

· Flexibel einsetzbar durch hohe Mobilität

· Erschliessung neuer und zusätzlicher Marktsegmente

· Leichte Reinigung aller Teile

· Wahlweise mit Glasaufbau inkl. Beleuchtung
· Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

· Kann mit verschiedenen Smartline-Geräten, je nach Bedarf, ausgestattet werden
Ausführung:

· Kompakte Ausführung mit Gehäusekorpus aus CNS
· Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremsen, oder für Festaufstellung

· FreshAir System mit

· integrierten Wirbelstromfilter (E-Zyclon) aus Alu beschichtet

· zwei geteilte Fettauffangwannen

· drei Geruchsfilter Doppelkassetten mit Zeolith Befüllung 

· drei Aktiv-Kohle Filter

· zwei Lüftermotoreinheiten

· Integrierte Steckdosen  2 x 230V  und 2 x 400V CEE
Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Daten

	Aussenmasse: Breite

                        Tiefe

                        Höhe
	1100 mm

  720 mm bei geschlossener Blende

1350 mm mit optionalem Glasaufbau

	Gewicht
	115 kg

	Leistung
	3N AC230V /400V 50Hz. 32A, max. 22 kW

	E. Anschluss
Frequenz
IP Schutzart

	2m Kabel / CEE Stecker 3 x 32A L1-L2-L3-N-P
50 Hz 
IP 40

	Prüfungen und Zertifikate

Schutzart

	CE
IP 40


Technische Änderungen vorbehalten!


















[image: image2.jpg]smart cooking



Version 02/2017
- 1 -

