	TEXTE D'OFFRE

	

	[image: image1.jpg]



	

	
	Module "Frontcooking" 
Salvis Fresh&Smart 1100

	
	

	
	La cuisson devant les hôtes sans nuisances olfactives.

	
	

	
	· Individuel
· Modulaire
· Polyvalent


	
	

	
	


Frontcooking avec Fresh&Smart !
Le module de Frontcooking mobile avec aspiration intégrée sur trois côtés.
Grâce au Fresh&Smart de Salvis, les odeurs de cuisine sont éliminées directement là 
où elles sont générées pendant la cuisson. Cela permet une aspiration sur trois côtés, qui est disposée directement au-dessus des appareils de cuisson. Les vapeurs et les odeurs sont acheminées via les fentes d'aspiration vers le bas dans l'installation de filtration développée spécifiquement à cet effet. Le système "FreshAir" neutralise intégralement les odeurs désagréables.
Le module de cuisson mobile peut être équipé de différents appareils de la gamme Smartline de Salvis.
Mobile sans hotte, la solution pour le "Frontcooking" moderne !
Caractéristiques spécifiques 
· Les vapeurs et les odeurs sont éliminées là où elles sont générées.
· Aspiration directe sur trois côtés, aucune installation d'aspiration externe n'est nécessaire.
· Les odeurs sont détruites à 80 %.
· Utilisation souple grâce à sa grande mobilité.
· Accès à de nouveaux segments de marché supplémentaires.
· Nettoyage facile de toutes les pièces.
· Au choix avec structure en verre avec éclairage.
· Sur 4 roulettes orientables, dont 2 avec freins.
· Peut être équipé de différents appareils de la gamme Smartline, en fonction des besoins.
Modèle : 
· Modèle compact avec boîtier en CNS.
· Sur 4 roulettes orientables, dont 2 avec freins, également disponible pour montage fixe.
· Système FreshAir avec
· filtre à cyclone (cyclone E) intégré, avec revêtement en aluminium.
· deux lèche-frites divisés.
· trois cartouches de filtre à odeurs doubles avec remplissage à la zéolite. 
· trois filtres à charbons actifs.
· deux modules de moteur de ventilateur.
· Prises intégrées 2 x 230V  et 2 x 400V CEE
Documents : 
· Manuel d'installation et d'utilisation
Caractéristiques techniques
	Dimensions :            Largeur
                        Profondeur
                        Hauteur
	1100 mm
  720 mm cache fermé
1350 mm avec structure en verre optionnelle

	Poids
	115 kg

	Puissance
	3N CA 230V /400V 50Hz. 32A, max. 22 kW

	Branchement électrique
Fréquence
Type de protection IP

	Câble de 2 m  / prise CEE 3 x 32A L1-L2-L3-N-P
50 Hz 
IP 40

	Contrôles et certificats
Type de protection

	CE
IP 40


Sous réserve de modifications techniques !


















[image: image2.jpg]smart cooking



Version 02/2017
- 2 -


